УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 10 марта 2009 г.  № 304-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия

| Подтверждаемые требования технического регламента | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- |
| Классификация веществ и материалов по пожарной опасности, за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов |
| 1. | Горючесть веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" |
| 2. | Методы испытаний на горючесть веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" |
|  |  | ГОСТ 21793-76 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пластмассы. Метод определения кислородного индекса" |
|  |  | ГОСТ 28157-89 "Пластмассы. Методы определения стойкости к горению" |
|  |  | ГОСТ 25779-80 "Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля" |
|  |  | ГОСТ 25076-81 "Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств. Метод определения огнеопасности" |
| 3. | Температура воспламенения паров легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" |
| Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности |
| 4. | Горючесть строительных материалов | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" |
| 5. | Воспламеняемость горючих строительных материалов | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" |
| 6. | Скорость распространения пламени по поверхности горючих строительных материалов | ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" |
| 7. | Дымообразующая способность и токсичность продуктов горения горючих строительных материалов | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" |
| 8. | Воспламеняемость текстильных и кожевенных материалов | ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация" |
| 9. | Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по распространению пламени (с использованием значения индекса распространения пламени (I)) | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" |
| 10. | Методы испытаний по определению классификационных показателей пожарной опасности строительных, текстильных и кожевенных материалов | ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытания на горючесть" ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" |
|  |  | ГОСТ Р 51032 - 97 "Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени" |
|  |  | ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация" |
|  |  | ГОСТ Р 52272-2004 "Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация" |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 6942-2007 "ССБТ. Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения" |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 9151-2007 "ССБТ. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени" |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 15025 -2007 "ССБТ. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени" |
| Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред |
| 11. | Показатели для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и методы их определения | ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка". Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" |
|  |  | ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" |
|  |  | ГОСТ Р 51032 - 97 "Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени" |
|  |  | ГОСТ 12.1.041-83 "Пожаровзрывобезопасность горючих пылей" |
|  |  | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" |
|  |  | ГОСТ 12.3.047-98 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" |
|  |  | ГОСТ 511-81* "Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа" |
| Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон |
| 12. | Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" |
| Классификация пожарозащищенного электрооборудования |
| 13. | Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" |
| Классификация взрывозащищенного электрооборудования |
| 14. | Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), | ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" |
|  | температурному классу | ГОСТ Р 51330.3-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением "р" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки "q" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки "о" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)" |
| Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград |
| 15. | Стандартные испытания по определению пределов огнестойкости строительных конструкций | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" |
|  |  | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" |
| 16. | Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования |
|  |  | ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" |
|  |  | ГОСТ 30247.2-97 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота" |
| Пожарные сигнализация, связь и оповещение |
| 17. | Пожарные сигнализация, связь и оповещение | ГОСТ Р 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 50898-96 "Извещатели пожарные. Огневые испытания" |
|  |  | ГОСТ 22522-91 "Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия" |
|  |  | ГОСТ Р 51089-97 "Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 27990-88 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования" |
|  |  | ГОСТ 26342-84 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры" |
|  |  | ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" |
| Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесение в нее) источников зажигания |
| 18. | Быстродействующие средства защитного отключения электроустановок | ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51326.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51327.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 9098-78 "Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия" |
|  |  | ГОСТ 17242-86 "Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия" |
|  |  | ГОСТ Р 50339.3-92 "Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения" |
|  |  | ГОСТ Р 50345-99 "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения" |
|  |  | ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия" |
| 19. | Безопасная температура нагрева веществ, материалов и поверхностей, контактирующих с горючей средой | ГОСТ 12.2.006-87 "Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК-335-1-76) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность оборудования информационных технологий" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60065-2002. "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" |
| 20. | Способы и устройства ограничения энергии искрового разряда, ее безопасные значения | ГОСТ 22782.5-78 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 52274-2004 "Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний" |
| Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений |
| 21. | Нормируемый предел огнестойкости строительных конструкций в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов | ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5052-93) "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" |
| Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков |
| 22. | Методики проведения стандартных испытаний по определению пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций | ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования" ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции" |
|  |  | ГОСТ 30247.2-97 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота" |
|  |  | ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов" |
|  |  | ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности" |
|  |  | ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны" |
| Требования к огнетушителям |
| 23. | Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей | ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51017-97 "Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний" |
| Требования к пожарным кранам |
| 24. | Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов. Их укомплектованность | ГОСТ Р 51844-2001 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" |
| Требования к пожарным автомобилям |
| 25. | Требования к конструкции, техническим характеристикам и иным параметрам пожарных автомобилей | ГОСТ Р 12.2.144-2005 "Система стандартов безопасности труда. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 52284-2004 "Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" |
| Требования к пожарным мотопомпам |
| 26. | Требования к конструкции, техническим характеристикам и иным параметрам пожарных | ГОСТ 8554-89 "Техника пожарная. Мотопомпы. Приемка и методы испытаний" |
|  | мотопомп | ГОСТ 4.331-85 "Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей" |
| Требования к автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения |
| 27. | Требования к автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения | ГОСТ Р 50680-94 "Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 50800-95 "Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51043-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51737-2001 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51114-97 "Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний" |
| Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения |
| 28. | Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения | ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" |
| Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения |
| 29. | Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения | ГОСТ Р 51091-97 "Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры" |
| Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения |
| 30. | Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения | ГОСТ Р 51046-97 "Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры" |
| Требования к средствам индивидуальной защиты |
| 31. | Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре | ГОСТ 6755-88 "Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия" |
|  |  | ГОСТ 7040-93 "Пояс пожарный спасательный. Технические условия" |
|  |  | ГОСТ 7041-71 "Карабин пожарный. Технические условия" |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 6941-99 "ССБТ. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения способности распространения пламени на вертикально ориентированных пробах" |
| Требования к пожарному инструменту |
| 32. | Пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный) | ГОСТ Р 50982-2003 "Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний" |
| Требования к пожарным гидрантам и колонкам |
| 33. | Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам | ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные. Технические условия" |
|  |  | ГОСТ 7499-71* "Колонка пожарная. Технические условия" |
| Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам |
| 34. | Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и соединительных головок. Соответствие их технических параметров используемому пожарному гидравлическому оборудованию | ГОСТ Р 51049-2008 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний" ГОСТ 30135-94 "Каркасы тканевязаные для пожарных рукавов. Общие технические условия" |
|  |  | ГОСТ 28352-89 "Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры" |
|  |  | ГОСТ 14286-69* "Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия" |
| Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям |
| 35. | Требования к пожарным стволам | ГОСТ Р 51115-97 "Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 9923-80* "Ствол пожарный ручной. Технические условия" |
| 36. | Требования к пеногенераторам | ГОСТ Р 50409-92 "Генераторы пены средней кратности. Технические условия" |
| 37. | Требования к пеносмесителям | ГОСТ Р 50408-92 "Пеносмесители. Технические условия" |
| Требования к пожарным рукавным водосборникам и пожарным рукавным разветвлениям |
| 38. | Требования к пожарным рукавным водосборникам | ГОСТ 14279-79* "Водосборник рукавный. Технические условия" |
| 39. | Требования к пожарным рукавным разветвлениям | ГОСТ Р 50400-92 "Разветвления рукавные. Технические условия" |
| Требования к пожарным гидроэлеваторам и пожарным всасывающим сеткам |
| 40. | Требования к пожарным гидроэлеваторам | ГОСТ Р 50398-92 "Гидроэлеватор пожарный. Технические условия" |
| 41. | Требования к пожарным всасывающим сеткам | ГОСТ Р 50401-92 "Сетки всасывающие. Технические условия" |
| Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной опасности |
| 42. | Методы определения классификационных признаков устойчивости материалов специальной защитной одежды к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р ИСО 6942-2007 "Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения" |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 9151-2007 "Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени" |
|  |  | ГОСТ Р ИСО 9185-2007 "Одежда специальная защитная. Метод оценки стойкости к выплеску расплавленного металла" |
|  |  | ГОСТ Р 12.4.200-99 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и огня. Метод испытаний при ограниченном распространении пламени" |
|  |  | ГОСТ Р 15025-2007 "Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени" |
| Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты |
| 43. | Технические показатели средств огнезащиты, характеризующие область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий. Меры безопасности при проведении огнезащитных работ | ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств" |
| Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции |
| 44. | Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции исходя из ее конструктивных особенностей и области применения | ГОСТ 28157-89 "Пластмассы. Методы определения стойкости к горению" ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003 "Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные положения" |
|  |  | ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой" |
|  |  | ГОСТ 27484-87 "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытание горелкой с игольчатым пламенем" |
|  |  | ГОСТ 27924-88 "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов" |
|  |  | ГОСТ 28779-90 "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания" |
|  |  | ГОСТ 28913-91 "Методы испытаний по оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием тепловых источников в виде проволок, раскаленных электрическим током" |
|  |  | ГОСТ 10345.1-78 "Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения" |
|  |  | ГОСТ 27712-88 "Пластики слоистые листовые. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость" |
|  |  | ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) "Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-2001 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства льда и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 335-1-94 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 50829-95 "Безопасность радиостанций и радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51326.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания" |
|  |  | ГОСТ Р 51327.1-99 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания" |
|  |  | ГОСТ Р 52274-2004 "Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 335-2-14-96 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к кухонным машинам и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84) "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов" |
|  |  | ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания" |
|  |  | ГОСТ 20.57.406-81 "Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ Р 51325.1-99 "Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия племени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 7500С" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А F/R" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 "Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 "Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005 "Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1. Испытательное оборудование" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 "Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Испытательное оборудование" |
|  |  | ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007 "Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем" |
|  |  | ГОСТ 10456-80 "Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем" |
|  |  | ГОСТ 22782.5-78* (СТ СЭВ 3143-81) "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний" |
|  |  | ГОСТ 27710-88 (СТ СЭВ 4127-83) "Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость" |
|  |  | ГОСТ 28257-89 "Пластмассы. Термогравиметрический анализ полимеров. Метод сканирования по температуре" |
|  |  | ГОСТ Р 12.2.143-2002 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля" |
|  |  | ГОСТ Р 12.3.047-98 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка". Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения" |
|  |  | ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам" |

____________