УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 19 августа 2009 г. № 1191-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и осуществления оценки соответствия

| Подтверждаемые требования технического регламента |  | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отбор проб | ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». ГОСТ Р 52659-2006 «Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб» (применим в отношении топлива для реактивных двигателей, соответствующего ГОСТ Р 52050-2006 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1 (Jet A-1). Технические условия») |
| 2. | Содержание сероводорода | ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» |
| 3. | Стабильность к окислению | ГОСТ 6667-75 «Бензины авиационные. Метод определения периода стабильности» |
| Требования к характеристикам автомобильного бензина (приложение № 1) |  |  |
| 4. | Массовая доля серы | ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 2) ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) «Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 3, класса 4, класса 5) ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 «Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции» |
| 5. | Объемная доля бензола | ГОСТ Р 52714-2007 «Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 12177-2008 «Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом» ГОСТ Р 51930-2002 «Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии» |
| 6. | Концентрация железа | ГОСТ Р 52530-2006 «Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа» |
| 7. | Концентрация марганца | ГОСТ Р 51925-2002 «Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии» |
| 8. | Концентрация свинца | ГОСТ Р 51942-2002 «Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии» ГОСТ Р ЕН 237-2008 «Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) |
| 9. | Массовая доля кислорода | ГОСТ Р ЕН 13132-2008 «Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 1601-2007 «Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (O-FID)» |
| 10. | Объемная доля углеводородов: ароматических олефиновых | ГОСТ Р 52714-2007 «Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 52063-2003 «Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции» |
| 11. | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005) «Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 8226-82 «Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа» |
| 12. | Октановое число по моторному методу | ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) «Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 511-82 «Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа» |
| 13. | Давление паров | ГОСТ 1756-2000 «Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 13016-1-2008 «Нефтепродукты жидкие. Часть 1. Определение давления насыщенных паров, содержащих воздух (ASVP)» |
| 14. | Объемная доля оксигенатов | ГОСТ Р ЕН 13132-2008 «Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р ЕН 1601-2007 «Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора по кислороду (О-FID)» ГОСТ Р 52256-2004 «Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии» |
| Требования к характеристикам дизельного топлива (приложение № 2) |  |  |
| 15. | Массовая доля серы | ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 2) ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) «Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций, для класса 3, класса 4, класса 5) ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006 «Нефтепродукты. Определение содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции» |
| 16. | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 «Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 6356-75 «Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле» |
| 17. | Фракционный состав | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 «Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 2177-99 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» |
| 18. | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | ГОСТ Р ЕН 12916-2008 «Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции» |
| 19. | Цетановое число | ГОСТ Р 52709-2007 «Топлива дизельные. Определение цетанового числа» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 3122-67 «Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа» |
| 20. | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 «Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре» |
| 21. | Смазывающая способность | ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 «Топливо дизельное. Определение смазывающей способности на аппарате HFRR. Часть 1. Метод испытаний» |
| Требования к характеристикам топочного мазута (приложение № 3) |  |  |
| 22. | Массовая доля серы | ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 1437-75 «Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы» |
| 23. | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 «Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле» |
| Требования к характеристикам топлива для реактивных двигателей (приложение № 4) |  |  |
| 24. | Кинематическая вязкость при температуре минус 20°С | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости» |
| 25. | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) «Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации» (метод Б применяется при возникновении спорных ситуаций) |
| 26. | Температура замерзания | ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) «Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 52332-2005 «Топлива авиационные. Определение температуры кристаллизации методом автоматического фазового перехода» |
| 27. | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия» (пункт 4.5) |
| 28. | Фракционный состав | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 «Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 2177-99 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» |
| 29. | Высота некоптящего пламени | ГОСТ 4338-91 «Топливо для авиационных газотурбинных двигателей. Определение максимальной высоты некоптящего пламени» |
| 30. | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 «Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле» |
| 31. | Объемная доля ароматических углеводородов | ГОСТ Р 52063-2003 «Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции» |
| 32. | Содержание фактических смол | ГОСТ 1567-97 «Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей» |
| 33. | Массовая доля общей серы | ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 51859-2002 «Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом» |
| 34. | Массовая доля меркаптановой серы | ГОСТ Р 52030-2003 «Нефтепродукты. Потенциометрический метод определения меркаптановой серы» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 17323-71 «Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием» |
| 35. | Термоокислительная стабильность | ГОСТ Р 52954-2008 «Нефтепродукты. Определение термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин. Метод JFTOT» |
| 36. | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 25950-83 «Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод определения удельной электрической проводимости» |
| Требования к характеристикам авиационного бензина (приложение №5) |  |  |
| 37. | Октановое число (бедная смесь) | ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005) «Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 511-82 «Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа» |
| 38. | Сортность (богатая смесь) | ГОСТ 3338-68 «Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси» |
| 39. | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) «Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации» |
| 40. | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 1012-72 «Бензины авиационные. Технические условия» (пункт 2.6) |
| 41. | Цвет |  |
| 42. | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 «Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров» |
| 43. | Фракционный состав | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 «Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 2177-99 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» |
| 44. | Содержание фактических смол | ГОСТ 1567-97 «Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей» |
| 45. | Массовая доля серы | ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ Р 51859-2002 «Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом» |
| 46. | Массовая доля серы | ГОСТ Р 51947-2002 «Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 1437-75 «Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы» |
| 47. | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 «Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса» (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) ГОСТ 6356-75 «Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле» |

____________