УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 мая 2010 г. № 341

П О Л О Ж Е Н И Е

об особенностях предоставления технических условий,

определения платы за технологическое присоединение

и особенностях технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии на территории

муниципального образования город-курорт Сочи в период

организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года

1. Настоящее Положение определяет порядок технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), строительство которых предусмотрено Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 (далее - Программа), или утверждаемым наблюдательным советом Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта перечнем объектов и мероприятий, не включенных в Программу (далее - перечень), а также энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), строительство которых Программой и перечнем не предусмотрено. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникающие на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), включенных в Программу и перечень (далее - олимпийские объекты), осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), не включенных в Программу и перечень (далее - иные объекты капитального строительства), осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктами 4 - 8 и 10 - 14 настоящего Положения.

2. Заявка на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов и (или) иных объектов капитального строительства (далее - заявка), поданная в сетевую организацию в течение 2 месяцев со дня вступления в  силу постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 341 «Об утверждении Положения об особенностях предоставления технических условий, определения платы за технологическое присоединение и особенностях технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», является основанием для резервирования сетевой организацией мощности, необходимой для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства соответствующих олимпийских объектов.

Резервирование мощности под олимпийские объекты, инвестор по которым не определен, осуществляется на основании заявки, поданной Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.

Мощность, зарезервированная сетевой организацией в целях обеспечения технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов, не используется для осуществления технологического присоединения иных объектов капитального строительства.

3. Отказ сетевой организации от заключения договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов допускается только в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения.

4. К заявке прилагаются:

графики набора основной нагрузки (заявленной мощности, необходимой для постоянного электроснабжения присоединяемого олимпийского объекта или иного объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке) и строительной нагрузки (заявленной мощности, необходимой для строительства присоединяемого к объектам электросетевого хозяйства олимпийского объекта или иного объекта капитального строительства);

копия согласованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации (при ее наличии) на присоединяемые к объектам электросетевого хозяйства олимпийские объекты или иные объекты капитального строительства в части разделов, касающихся их электроснабжения.

В случае отсутствия согласованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на присоединяемые к объектам электросетевого хозяйства олимпийские объекты или иные объекты капитального строительства (в случае, если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации) заявитель направляет сетевой организации расчет величины присоединенной и максимальной мощности с перечнем присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) заявителя и указанием параметров их работы.

Копию согласованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации (в части разделов, касающихся электроснабжения) заявитель направляет сетевой организации в течение 15 рабочих дней с момента получения такой документации, но до составления и подписания сторонами акта о технологическом присоединении. Непредставление заявителем в указанный срок копии проектной документации является основанием для отказа сетевой организацией в составлении и подписании акта о технологическом присоединении.

5. При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства, суммарная присоединенная мощность которых превышает 750 кВА, в случае отсутствия согласованной в установленном законодательством  Российской Федерации порядке проектной документации на присоединяемые олимпийские объекты или иные объекты капитального строительства или наличия на указанные объекты проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу, сетевая организация в течение 10 дней со дня получения заявки направляет расчет величины присоединенной и максимальной мощности с перечнем присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) заявителя и указанием параметров их работы или проектную документацию, не прошедшую государственную экспертизу, в экспертную организацию, отобранную в установленном порядке Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по согласованию с Федеральной антимонопольной службой и Федеральной службой по тарифам (далее - экспертная организация), для получения заключения об обоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности.

Экспертная организация направляет сетевой организации указанное заключение в течение 10 дней с момента получения запроса сетевой организации на выдачу этого заключения.

Сетевая организация направляет ответ заявителю о результатах проведенной экспертизы в течение 10 дней с момента получения указанного заключения.

Сетевая организация отказывает заявителю в заключении договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства в случае получения от экспертной организации заключения о необоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности.

В случае если осуществление технологического присоединения по поданной заявителем заявке приведет к невозможности осуществления технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов в объеме мощности, зарезервированной в соответствии с заявкой или выданными техническими условиями, сетевая организация вправе отказать в заключении договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства иных объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда заявка подана для технологического присоединения социально значимых объектов, включающих:

дошкольные образовательные учреждения;

общеобразовательные учреждения;

детские дома;

дома-интернаты  для престарелых и инвалидов;

лечебные учреждения;

спортивные сооружения;

объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам жизнеобеспечения.

6. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) заявителя при осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства, предусмотренная условиями договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов, не может превышать величину максимальной или расчетной мощности, указанной в проектной документации на строительство (реконструкцию) указанных объектов.

В случае если величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства), предусмотренная заявкой, превышает величину максимальной или расчетной мощности, указанной в проектной документации на строительство (реконструкцию) олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства, сетевая организация и заявитель вносят соответствующие изменения в договоры об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов и (или) технические условия посредством заключения дополнительных соглашений в части уменьшения максимальной мощности.

7. Заявитель в течение 30 календарных дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора об осуществлении  технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов подписывает 2 экземпляра договора и направляет один экземпляр в адрес сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор.

8. В случае ненаправления заявителем подписанного с его стороны договора об осуществлении  технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов либо протокола разногласий по нему в срок, предусмотренный пунктом 7 настоящего Положения, ранее поданная таким заявителем заявка аннулируется.

9. Технологическое присоединение олимпийских объектов, входящих в состав разделов «Олимпийские спортивные объекты» и «Объекты, обеспечивающие функционирование олимпийских спортивных объектов» подпрограммы «Строительство олимпийских спортивных объектов и объектов, обеспечивающих их функционирование», а также включенных в перечень к указанным в Программе инженерно-техническим объектам, которые строятся (реконструируются) за счет средств федерального бюджета, осуществляется с взиманием платы за такое технологическое присоединение в объеме 30 процентов размера платы за технологическое присоединение, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Временное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, устанавливаемых автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи», осуществляется по заявке этой автономной некоммерческой организации для обеспечения ее дополнительных пиковых нагрузок на период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года на безвозмездной основе.

10. В договоре об оказании услуг по передаче электрической энергии в качестве его существенного условия указывается величина заявленной мощности (мегаватт), равная:

в 1-й год оказания услуг по передаче электроэнергии - не менее 50 процентам величины максимальной мощности;

во 2-й год оказания услуг по передаче электроэнергии - не менее 75 процентам величины максимальной мощности;

в 3-й и каждый последующий год оказания услуг по передаче электроэнергии - 100 процентам величины максимальной мощности.

11. В случае если фактическое значение потребляемой мощности энергопринимающими устройствами заявителя на конец 3-го или любого последующего года оказания заявителю услуг по передаче электрической энергии окажется меньше, чем значение, определенное с учетом требований пункта 10 настоящего Положения, сетевая организация вправе осуществить перераспределение мощности, зарезервированной за заявителем, в пользу третьих лиц в размере разницы фактических значений (за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта) потребляемой мощности на конец 3-го или последующих годов оказания заявителю услуг по передаче электрической энергии и величины максимальной мощности, предусмотренной заявкой и условиями договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов.

Указанное перераспределение сетевой организацией мощности, зарезервированной в целях энергоснабжения олимпийских объектов, не может быть осуществлено ранее завершения проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.

12. Заявитель не вправе без согласования с сетевой организацией присоединять к своим энергопринимающим устройствам иных владельцев объектов электроэнергетики (иных потребителей). В случае нарушения указанного требования сетевая организация вправе уменьшить величину максимальной и (или) присоединенной мощности заявителя на величину максимальной и (или) присоединенной мощности, в пределах которых заявитель осуществил технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) иных владельцев объектов электроэнергетики (иных потребителей) без согласования с сетевой организацией.

13. Перераспределение заявителем присоединенной мощности в порядке, установленном разделом IV Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, не допускается, за исключением случаев перераспределения присоединенной мощности между олимпийскими объектами, осуществляемого при наличии согласия Комиссии по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

14. Не урегулированные между сетевыми организациями и заявителями разногласия, возникающие в процессе технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства, а также в процессе заключения, исполнения и расторжения договоров об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов, подлежат передаче сетевыми организациями или заявителями на рассмотрение Комиссии по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Сетевая организация принимает решение об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства (отказе в осуществлении технологического присоединения) с учетом рекомендаций, выданных указанной Комиссией по результатам рассмотрения неурегулированных разногласий.

____________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 мая 2010 г. № 341

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Дополнить постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям « (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525) пунктом 4 следующего содержания:

«4. Утвержденные настоящим постановлением Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям применяются на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года с учетом особенностей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 341 «Об утверждении Положения об особенностях предоставления технических условий, определения платы за технологическое присоединение и особенностях технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.».

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920):

а) в Правилах определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 2:

в абзаце втором:

слова «, электрическая» исключить;

слова «электро-, тепло-, газо- и водоснабжению» заменить словами «тепло-, газо- и водоснабжению»;

в абзаце третьем, пятом и шестом слова «электро-, тепло-, газо-, водоснабжения» заменить словами «тепло-, газо-, водоснабжения»;

в абзаце пятом пункта 4 и пункте 7 слова «электро-, тепло-, газо-, водоснабжения» заменить словами «тепло-, газо-, водоснабжения»;

по тексту пункта 17 слова «(сетевой)» и «(сетевая)» исключить;

б) в Правилах подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных указанным постановлением:

в абзаце втором пункта 1 слова «электрическая энергия,» исключить;

в пункте 2:

в абзаце втором:

слова «, электрическая» исключить;

слова «электро-, тепло-, газо- и водоснабжению» заменить словами «тепло-, газо- и водоснабжению»;

в абзаце третьем и пятом слова «электро-, тепло-, газо-, водоснабжения» заменить словами «тепло-, газо-, водоснабжения»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения после заключения договора о подключении по этапам, предусмотренным абзацами четвертым – восьмым пункта 4 настоящих Правил, осуществляется в порядке, установленном Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317.»;

в абзаце восьмом пункта 6 слова «об электроэнергетике и» исключить;

в пункте 14 слово «технологическое» исключить.

____________