УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 февраля 2011 г.  №  73

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

1. В пункте 22:

подраздел «в текстовой части» дополнить подпунктами »п1» и «п2» следующего содержания:

«п1) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения;

п2) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;»;

дополнить подпунктом «у» следующего содержания:

«у) схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, указанными в подпунктах »п1» и «п2» настоящего пункта.».

2. Пункт 23 дополнить подпунктом »т1» следующего содержания:

«т1) описание проектных решений и мероприятий 
по охране объектов в период строительства;».

____________